## Grohe-4pag.
BATERII MONOCOMANDA - SETURI PENTRU DUS - ROBINETE URINATOARE
SERIA EUROSMART
BAT. LAVOAR 32925001 |  |  |  |  | BAT. BIDEU 32929001 | [5 empty] | BAT. DUS 33555001 fara set dus
Cod MFG 031217-033 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-048 | [5 empty] | Cod MFG 031217-040
| PRET | 54 |  |  |  | PRET | 70.99 |  |  |  |  | PRET | 78.3
Montare pe ob. sanitar |  |  |  |  | Montare pe ob. sanitar | [5 empty] | Montare pe perete
Cartus ceramic 35 mm |  |  |  |  | Cartus ceramic 35 mm | [5 empty] | Cartus ceramic 46 mm
Racorduri flexibile 3/8" |  |  |  |  | Racorduri flexibile 3/8" | [5 empty] | Iesire inferioara pentru dus 1/2"
Set capac ventil metalic 1"1/4 cu tija de actionare |  |  |  |  | Set capac ventil metalic 1"1/4 cu tija de actionare | [5 empty] | Racorduri de montaj tip S
Nu contine setul de dus
BAT. CADA 33303001 fara set dus |  |  |  |  | BAT. CADA 33300001 fara set dus
Cod MFG 031217-050 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-094
| PRET | 129.63 |  |  |  | PRET | 58
Montare pe cada |  |  |  |  | Montare pe perete | [5 empty] | BAT. CADA 33302001 cu set dus
Cartus ceramic 46 mm |  |  |  |  | Cartus ceramic 46 mm | [5 empty] | Cod MFG 031217-037
Comutator automat: cada/dus |  |  |  |  | Comutator automat: cada/dus | [6 empty] | PRET | 97.5
Iesire inferioara pentru dus 1/2" |  |  |  |  | Iesire inferioara pentru dus 1/2" | [5 empty] | Montare pe perete
Nu contine setul de dus |  |  |  |  | Racorduri de montaj tip S | [5 empty] | Cartus ceramic 46 mm
[5 empty] | Nu contine setul de dus | [5 empty] | Comutator automat: cada/dus
Iesire inferioara pentru dus 1/2"
Racorduri de montaj tip S
[11 empty] | Cu set dus : |  | • para pentru dus Solo
• suport dus
• furtun tip Relexaflex 1500 mm - 1/2"x 1/2"
BAT. SPALATOR 33281001
Cod MFG 031217-049
| PRET | 98.31
Montare pe ob. sanitar
Cartus ceramic 34 mm
Deversor rotativ
Racorduri flexibile 3/8"
SERIA EUROSMART COSMOPOLITAN
BAT. DUS 32837000 fara set dus
BAT. LAVOAR 32825000 | [10 empty] | BAT. CADA 32831000 fara set dus
Cod MFG 031217-311 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-330 | [5 empty] | Cod MFG 031217-336
| PRET | 52.88 |  |  |  | PRET | 79.61 |  |  |  |  | PRET | 72.82
Montare pe ob. sanitar |  |  |  |  | Montare pe perete | [5 empty] | Montare pe perete
Cartus ceramic 35 mm |  |  |  |  | Cartus ceramic 46 mm | [5 empty] | Cartus ceramic 46 mm
Racorduri flexibile 3/8" |  |  |  |  | Iesire inferioara pentru dus 1/2" | [5 empty] | Comutator automat: cada/dus
Set capac ventil metalic 1"1/4 cu tija de actionare |  |  |  |  | Racorduri de montaj tip S | [5 empty] | Iesire inferioara pentru dus 1/2"
[5 empty] | Nu contine setul de dus | [5 empty] | Racorduri de montaj tip S
Nu contine setul de dus
SERIA EUROSTYLE
BAT. LAVOAR 33552001 |  |  |  |  | BAT. BIDEU 33565001 | [5 empty] | BAT. DUS 33590001 fara set dus
Cod MFG 031217-051 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-034 | [5 empty] | Cod MFG 031217-052
| PRET | 72.3 |  |  |  | PRET | 94.83 |  |  |  |  | PRET | 99.18
Montare pe ob. sanitar |  |  |  |  | Montare pe ob. sanitar | [5 empty] | Montare pe perete
Cartus ceramic 35 mm |  |  |  |  | Cartus ceramic 35 mm | [5 empty] | Cartus ceramic 46 mm
Racorduri flexibile 3/8" |  |  |  |  | Set capac ventil 1"1/4 cu tija de actionare | [5 empty] | Iesire inferioara pentru dus 1/2"
Set capac ventil 1"1/4 cu tija de actionare | [10 empty] | Racorduri de montaj tip S
[5 empty] | Racorduri flexibile 3/8" | [5 empty] | Nu contine setul de dus
BAT. CADA 33612001 fara set dus |  |  |  |  | BAT. CADA 33591001 fara set dus
BAT.CADA 33592001 cu set dus
Cod MFG 031217-054 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-035 | [5 empty] | Cod MFG 031217-053
| PRET | 148.77 |  |  |  | PRET | 115.71 |  |  |  |  | PRET | 141.81
Montare pe cada |  |  |  |  | Montare pe perete | [5 empty] | Montare pe perete
Cartus ceramic 46 mm |  |  |  |  | Cartus ceramic 46 mm | [5 empty] | Cartus ceramic 46 mm
Comutator automat: cada/dus |  |  |  |  | Comutator automat: cada/dus | [5 empty] | Comutator automat: cada/dus
Iesire inferioara pentru dus 1/2" |  |  |  |  | Iesire inferioara pentru dus 1/2" | [5 empty] | Iesire inferioara pentru dus 1/2"
Nu contine setul de dus |  |  |  |  | Racorduri de montaj tip S | [5 empty] | Racorduri de montaj tip S
[5 empty] | Protectie anti-reflux | [5 empty] | Cu set dus: | • para pentru dus Tempesta Duo
[5 empty] | Nu contine setul de dus | [6 empty] | • suport dus
• furtun tip Relexaflex 1500 mm - 1/2"x 1/2"
BAT. SPALATOR 33975001 |  |  |  |  | BAT. SPALATOR 33977001
Cod MFG 031217-055 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-139
| PRET | 93.2 |  |  |  | PRET | 121.8
Montare pe ob. sanitar |  |  |  |  | Montare pe ob. sanitar
Cartus ceramic 46 mm |  |  |  |  | Cartus ceramic 46 mm
Limitator reglabil de debit |  |  |  |  | Limitator reglabil de debit
Deversor rotativ |  |  |  |  | Deversor rotativ
Racorduri flexibile |  |  |  |  | Racorduri flexibile
SERIA EUROPLUS
BAT. LAVOAR 33156001 |  |  |  |  | BAT. BIDEU 33241001 | [5 empty] | BAT. DUS 33577001 fara set dus
Cod MFG 031217-041 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-036 | [5 empty] | Cod MFG 031217-039
| PRET | 141.81 |  |  |  | PRET | 166.17 |  |  |  |  | PRET | 171.39
Montare pe ob. sanitar |  |  |  |  | Montare pe ob. sanitar | [5 empty] | Montare pe perete
Cartus ceramic 35 mm |  |  |  |  | Cartus ceramic 35 mm | [5 empty] | Cartus ceramic 46 mm
Reglare debit min. 2.5 l/min. |  |  |  |  | Limitator reglabil de debit | [5 empty] | Limitator reglabil de debit
Racorduri flexibile 3/8" |  |  |  |  | Reglare debit min. 2.5 l/min. | [5 empty] | Reglare debit min. 2.5 l/min.
Set capac ventil 1"1/4 cu tija de actionare |  |  |  |  | Set capac ventil 1"1/4 cu tija de actionare | [5 empty] | Iesire inferioara dus 1/2"
Sistem cu instalare rapida |  |  |  |  | Sistem cu instalare rapida | [5 empty] | Racorduri de montaj tip S
Protectie anti-reflux
Nu contine setul de dus
BAT. LAVOAR 33153001 |  |  |  |  | BAT. CADA 33547001 cu set dus | [5 empty] | BAT. SPALATOR 33933000
Cod MFG 031217-038 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-105 | [5 empty] | Cod MFG 031217-078
| PRET | 149.64 |  |  |  | PRET | 265.35 |  |  |  |  | PRET | 240.99
Montare pe ob. sanitar |  |  |  |  | Montare pe perete | [5 empty] | Montare pe ob. sanitar
Cartus ceramic 35 mm |  |  |  |  | Cartus ceramic 46 mm | [5 empty] | Cartus ceramic 46 mm
Reglare debit min. 2.5 l/min. |  |  |  |  | Limitator reglabil de debit | [5 empty] | Limitator reglabil de debit
Racorduri cupru |  |  |  |  | Reglare debit min. 2.5 l/min. | [5 empty] | Deversor rotativ
Set capac ventil 1"1/4 cu tija de actionare |  |  |  |  | Comutator automat: cada/dus | [5 empty] | Racorduri flexibile 3/8"
Sistem cu instalare rapida |  |  |  |  | Iesire inferioara pentru dus 1/2" | [5 empty] | Dus extractibil
Racorduri de montaj tip S
Protectie anti-reflux
Set dus Relexa: • para pentru dus Champagne
• suport dus
• furtun tip Relexaflex 1500 mm - 1/2"x 1/2"
BAT. CADA 33553001 fara set dus
[6 empty] | PRET | 203.58
BAT. SPALATOR 33930000
Cod MFG 031217-042
[12 empty] | PRET | 207.93
Montare pe ob. sanitar
Cartus ceramic 46 mm
Limitator reglabil de debit
Deversor rotativ
Racorduri flexibile 3/8"
SERIA ESSENCE
BAT. LAVOAR 33562000 | [5 empty] | BAT.LAVOAR 32247000 | [5 empty] | BAT. BIDEU 33603000
Cod MFG 031217-047 | [5 empty] | Cod MFG 031217-134 | [5 empty] | Cod MFG 031217-032
| PRET | 93.2 |  |  |  | PRET | 222.72 | [5 empty] | PRET | 127.89
Montare pe ob. sanitar | [5 empty] | Montare pe blat | [5 empty] | Montare pe ob. sanitar
Cartus ceramic 35 mm | [5 empty] | Cartus ceramic 35 mm | [5 empty] | Cartus ceramic 35 mm
Limitator reglabil de debit | [5 empty] | Limitator reglabil de debit | [5 empty] | Limitator reglabil de debit
Set capac ventil metalic 1"1/4 cu tija de actionare | [5 empty] | Racorduri flexibile 3/8" | [5 empty] | Racorduri flexibile 3/8"
Sistem cu instalare rapida | [5 empty] | Set capac ventil metalic 1"1/4 cu tija de actionare | [5 empty] | Set capac ventil metalic 1"1/4 cu tija de actionare
Racorduri flexibile 3/8" | [5 empty] | Sistem cu instalare rapida | [5 empty] | Sistem cu instalare rapida
BAT. CADA 33624000 fara set dus
BAT. DUS 33636000 fara set dus |  |  |  |  | Cod MFG 031217-029
[6 empty] | PRET | 180.09 |  |  |  |  | BAT. SPALATOR 32171000
Cod MFG 031217-031 |  |  |  |  | Montare pe perete | [6 empty] | Cod MFG 031217-062
| PRET | 147.03 |  |  | Cartus ceramic 46 mm | [7 empty] | PRET | 296.67
Montare pe perete |  |  |  |  | Limitator reglabil de debit | [6 empty] | Montare pe ob. sanitar
Cartus ceramic 46 mm |  |  |  |  | Protectie anti-reflux | [6 empty] | Cartus ceramic 35 mm
Limitator reglabil de debit |  |  |  |  | Comutator automat: cada/dus | [6 empty] | Limitator reglabil de debit
Iesire inferioara dus 1/2" |  |  |  |  | Racorduri de montaj tip S | [6 empty] | Deversor rotativ
Protectie anti-reflux |  |  |  |  | Nu contine setul de dus | [6 empty] | Racorduri flexibile 3/8"
Racorduri de montaj tip S |  |  |  |  | BAT. CADA 33628000 cu set dus | [6 empty] | Cap extractibil cu resort intoarcere
Nu contine setul de dus | [5 empty] | PRET | 214.89
SERIA GROHTHERM 1000
BAT. DUS 34143000 fara set dus | [5 empty] | BAT. CADA 34155000 fara set dus
Cod MFG 031217-123 | [5 empty] | Cod MFG 031217-025
| PRET | 170.52 |  |  |  |  | PRET | 222.72
Montare pe perete | [5 empty] | Montare pe perete
Cartus compact cu termostat | [5 empty] | Cartus compact cu termostat
Volum reglabil cu buton functionare si oprire economica cu setare personalizata | [5 empty] | Volum reglabil cu buton functionare si oprire economica cu setare personalizata
Oprire de siguranta la 38oC | [5 empty] | Oprire de siguranta la 38oC
Iesire inferioara dus 1/2" | [5 empty] | Iesire inferioara dus 1/2"
Protectie anti-reflux | [5 empty] | Protectie anti-reflux
Racorduri de montaj tip S | [5 empty] | Racorduri de montaj tip S
Nu contine setul de dus | [5 empty] | Nu contine setul de dus
SERIA CONCETTO
BAT. LAVOAR 32204000 |  |  |  |  | BAT. BIDEU 32208000 | [6 empty] | BAT. DUS 32210000 fara set dus
Cod MFG 031217-046 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-056 | [6 empty] | Cod MFG 031217-057
| PRET | 100.05 |  |  |  | PRET | 104.4 | [5 empty] | PRET | 108.75
Montare pe ob. sanitar |  |  |  |  | Montare pe ob. sanitar | [6 empty] | Montare pe perete
Racorduri flexibile 3/8" |  |  |  |  | Cartus ceramic 35 mm | [6 empty] | Cartus ceramic 46 mm
Cartus ceramic 35 mm |  |  |  |  | Limitator reglabil de debit | [6 empty] | Limitator reglabil de debit
Limitator reglabil de debit |  |  |  |  | Set capac ventil metalic 1"1/4 cu tija de actionare | [6 empty] | Iesire inferioara dus 1/2"
Reglare debit min. 2.5 l/min. | [11 empty] | Protectie anti-reflux
Set capac ventil 1"1/4 cu tija de actionare |  |  |  |  | Racorduri flexibile 3/8" | [6 empty] | Racorduri de montaj tip S
[5 empty] | Sistem cu instalare rapida | [6 empty] | Nu contine setul de dus
[5 empty] | BAT. CADA 32212000 cu set dus | [5 empty] | BAT. CADA 32211000 fara set dus
[5 empty] | Cod MFG 031217-059 | [6 empty] | Cod MFG 031217-079
[6 empty] | PRET | 154.86 | [5 empty] | PRET | 127.89
[5 empty] | Montare pe perete | [6 empty] | Montare pe perete
[5 empty] | Cartus ceramic 46 mm | [6 empty] | Cartus ceramic 46 mm
[5 empty] | Limitator reglabil de debit | [6 empty] | Limitator reglabil de debit
[5 empty] | Protectie anti-reflux | [6 empty] | Protectie anti-reflux
[5 empty] | Comutator automat: cada/dus | [6 empty] | Comutator automat: cada/dus
[5 empty] | Racorduri de montaj tip S | [6 empty] | Racorduri de montaj tip S
[5 empty] | Para pentru dus Tempesta Duo | [6 empty] | Nu contine setul de dus
Suport dus
Furtun dus Relexaflex 1500 mm - 1/2" X 1/2"
SERIA CHIARA
BAT. LAVOAR 32361000 |  |  |  |  | BAT. BIDEU 32463000 | [6 empty] | BAT. DUS 32307000 fara set dus
Cod MFG 031217-109 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-110 | [6 empty] | Cod MFG 031217-111
| PRET | 278.4 |  |  |  | PRET | 282.75 | [5 empty] | PRET | 240.12
Montare pe ob. sanitar |  |  |  |  | Montare pe ob. sanitar | [6 empty] | Montare pe perete
Cartus ceramic 35 mm |  |  |  |  | Cartus ceramic 35 mm | [6 empty] | Cartus ceramic 46 mm
Limitator reglabil de debit |  |  |  |  | Limitator reglabil de debit | [6 empty] | Limitator reglabil de debit
Set capac ventil 1"1/4 cu tija de actionare |  |  |  |  | Set capac ventil 1"1/4 cu tija de actionare | [6 empty] | Iesire inferioara dus 1/2"
Racorduri flexibile 3/8" |  |  |  |  | Racorduri flexibile 3/8" | [6 empty] | Racorduri de montaj tip S
Nu contine setul de dus
BAT. CADA 32306000 fara set dus
Cod MFG 031217-126
[13 empty] | PRET | 371.49
Montare pe perete
Cartus ceramic 46 mm
Limitator reglabil de debit
Comutator automat: cada/dus
Racorduri de montaj tip S
Nu contine setul de dus
BATERII BUCATARIE
ZEDRA
K4
BAT. SPALATOR 33815000 | [5 empty] | BAT. SPALATOR 32541001
Cod MFG 031217-112 | [5 empty] | Cod MFG 031217-113
| PRET | 243.6 |  |  |  |  | PRET | 265.35
Montare pe ob. sanitar | [5 empty] | Montare pe ob. sanitar
Cartus ceramic 35 mm | [5 empty] | Cartus ceramic 46 mm
Limitator reglabil de debit | [5 empty] | Limitator reglabil de debit
Deversor rotativ | [5 empty] | Deversor rotativ
Racorduri flexibile 3/8" | [5 empty] | Racorduri flexibile 3/8"
Cap extractibil cu resort intoarcere | [5 empty] | Cap extractibil dual cu resort intoarcere
SERIA EUROPLUS E - CU SENZOR INFRA-ROSU SI TEMPORIZARE
BAT. LAVOAR 36207000
Cod MFG 031217-325
|  |  | PRET | 364.53
Montare pe ob. sanitar
Cu mixare apa rece/calda
Cu senzor IR
Alimentare cu baterie Li 6V tip CR-P2
Oprire automata dupa 60 sec. (reglaj din fabrica)
Racorduri flexibile 3/8"
Protectie anti-reflux
ROBINETE URINATOARE CU TEMPORIZARE
BUTON ACTIONARE
|  |  | ROBINET URINAL 37025000 | [8 empty] | TECTRON SKATE 37750000
|  |  | Cod MFG 031217-061 | [8 empty] | Cod MFG 031217-121
|  |  | PRET | 89.61 | [8 empty] | PRET | 530.7
|  |  | Montare pe perete | [8 empty] | Dimensiuni: 156x197 mm
|  |  | Racord 1/2" | [8 empty] | Cu senzor IR - alimentare cu baterie DC 6V
|  |  | Presiune min. 0.5 bar | [8 empty] | Pentru vas urinar cu alimentare prin spate
|  |  | Valva de stop integrata | [8 empty] | Reglare timp de curgere
|  |  | Debit reglabil | [8 empty] | Lampi control baterie
Racorduri de montaj cu garnitura din cauciuc
Volum reglabil 2.0 - 6.0 litri
|  |  | ROBINET TECTRON 37713000 | [8 empty] | SET TECTRON 37006000
|  |  | Cod MFG 031217-117 | [8 empty] | Cod MFG 031217-129
|  |  | PRET | 274.05 | [8 empty] | PRET | 71.43
|  |  | Montare pe perete | [8 empty] | Dimensiuni cutie: 200x104x210 mm
|  |  | Racord 1/2" | [8 empty] | Cu valva de stop si cot evacuare
Cu senzor IR - alimentare cu baterie DC 6V
Pentru vas urinar cu alimentare la partea sup.
Timp de curgere reglabil
Valva de stop integrata
Racorduri de montaj cu garnitura din cauciuc
BUTONUL ACTIONARE TECTRON SKATE FUNCTIONEAZA DOAR CU SET TECTRON!
SETURI DUS TEMPESTA
|  | SET DUS |  |  | SET DUS |  |  |  |  | SET DUS
|  | TEMPESTA MONO |  |  | TEMPESTA DUO |  |  |  |  | TEMPESTA TRIO
|  | 28667001 |  |  | 28591000 |  |  |  |  | 28592000
|  | Cod MFG 031217-120 |  |  | Cod MFG 031217-058 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-030
|  | PRET | 42.46 |  | PRET | 60.03 |  |  |  | PRET | 59.42
|  | Contine: |  |  | Contine: |  |  |  |  | Contine:
|  | • sina metalica, 600 mm |  |  | • sina metalica, 600 mm |  |  |  |  | • sina metalica, 600 mm
|  | • para dus Tempesta Mono |  |  | • para dus Tempesta Duo (2 pozitii) |  |  |  |  | • para dus Tempesta Trio (3 pozitii)
|  | • furtun Relexaflex 1,75 m - 1/2"x1/2" |  |  | • furtun Relexaflex 1,5 m - 1/2"x1/2" |  |  |  |  | • furtun Relexaflex 1,5 m - 1/2"x1/2"
|  | SETURI DUS RELEXA PLUS | [6 empty] | SET DUS EUPHORIA
|  | SET DUS |  |  | SET DUS |  |  |  |  | SET DUS
|  | EXQUISIT 28668000 |  |  | SOLO 28892000 |  |  |  |  | EUPHORIA MONO 27266000
|  | Cod MFG 041026-101 |  |  | Cod MFG 041026-100 |  |  |  |  | Cod MFG 031217-245
|  | PRET | 57.16 |  | PRET | 71.6 |  |  |  | PRET | 65.25
|  | Contine: |  |  | Contine: |  |  |  |  | Contine:
|  | • sina metalica, 600 mm |  |  | • sina metalica, 600 mm |  |  |  |  | • sina metalica, 600 mm
|  | • para dus Exquisit (2 pozitii) |  |  | • para dus Solo anticalcar cu suprafata tip "fara amprenta" |  |  |  |  | • para dus Mono
|  | • furtun Relexaflex 1,5 m - 1/2"x1/2" | [7 empty] | • furtun Relexaflex 1.75 m - 1/2"x1/2"
[5 empty] | • furtun Relexaflex 1,5 m - 1/2"x1/2" |  |  |  |  | • savoniera
[8 empty] | PARA DUS | [5 empty] | PARA DUS
[8 empty] | SOLO 28028F00 | [5 empty] | RAINSHOWER SOLO 27272LS0
[8 empty] | Cod MFG 031217-028 | [5 empty] | Cod MFG 031217-261
[9 empty] | PRET | 22.71 |  |  |  | PRET | 70.38
[8 empty] | Culoare argintiu mat cu suprafata tip "fara amprenta" | [5 empty] | Culoare alb/verde
Sistem anti-calcar
[8 empty] | Sistem anti-calcar | [5 empty] | Cu functie ECO (reducere debit)
Cu adaptor in unghi
| FURTUN DUS RELEXAFLEX 28151000 | [6 empty] | PARA DUS | [5 empty] | PARA DUS
| Cod MFG 031217-024 |  | PRET | 13.05 |  |  |  | TEMPESTA DUO 28261000 | [5 empty] | RAINSHOWER ECO 27274LS0
| • lungime 1,5 m; filet 1/2"x1/2" | [6 empty] | Cod MFG 031217-082 | [5 empty] | Cod MFG 031217-262
[9 empty] | PRET | 26.88 |  |  |  | PRET | 70.38
| FURTUN DUS RELEXAFLEX 28154000 | [6 empty] | Culoare cromat | [5 empty] | Culoare alb/verde
| Cod MFG 031217-063 |  | PRET | 16.53 |  |  |  | Sistem anti-calcar | [5 empty] | Sistem anti-calcar
| • lungime 1,75 m; filet 1/2"x1/2" | [6 empty] | 2 pozitii: Needle Jet/Rain | [5 empty] | Cu functie ECO (reducere debit)
Cu adaptor in unghi
FURTUN DUS RELEXAFLEX 28155000
| Cod MFG 031217-064 |  | PRET | 18.44
• lungime 2 m; filet 1/2"x1/2"
[7 empty] | PARA DUS | [6 empty] | PARA DUS
[7 empty] | RAINSHOWER CLASSIC 28765000 | [6 empty] | RAINSHOWER ICON 27276LS0
[7 empty] | Cod MFG 031217-163 | [6 empty] | Cod MFG 031217-263
[8 empty] | PRET | 80.48 |  |  |  |  | PRET | 72.91
[7 empty] | Culoare cromat | [6 empty] | Culoare alb/verde
[7 empty] | Diametru para 160 mm | [6 empty] | Sistem anti-calcar
[7 empty] | Sistem anti-calcar SpeedClean | [6 empty] | Cu functie ECO (reducere debit)
[7 empty] | 4 pozitii: Needle Jet/Rain/Pure/Champagne | [6 empty] | Cu adaptor in unghi
BARA DUS RAINSHOWER 28797000
Cod MFG 031217-164
|  |  | PRET | 74.3
• lungime 600 mm
• cu suporti metalici de perete
• glisor cu suport pivotant
Preturile sunt in EURO fara TVA, si se calculeaza la cursul de licitatie al Bancii ALPHA BANK din data facturarii

## Sheet1
| 32925001 | 36 | 54
| 32929001 | 101.2 | 37.95
| 33555001 | 144.3 | 52.7927
| 33300001 | 38.61 | 57.915
| 33302001 | 65 | 97.5
| 32831000 | 48.41 | 72.615
| 32825000 | 35.25 | 52.875
rapid sl | 38528001 | 83.69 | 135.9963
| 3855800m | 3.94 | 6.4025
| 38505000 | 12.67 | 20.5888 | 156.585
| 33552001 | 48.15 | 72.225
| 33975001 | 62.1 | 93.15
| 33562000 | 62.1 | 93.15