## Ecotermal MR MX
CENTRALE ELECTRICE - CONTROL PRIN RELEU - MR / MX
Produc apa calda, utilizand electricitatea, pentru sisteme de incalzire centralizata
|  |  |  | Centralele sunt echipate cu: | [9 empty] | AVANTAJE :
|  |  |  | 1. display pe baza de cristale lichide | [9 empty] | CONTROL AUTOMAT
|  |  |  | 2. control cu releu | [9 empty] | DESIGN COMPACT
|  |  |  | 3. termostat de siguranta | [9 empty] | FUNCTIONARE FARA ZGOMOT
|  |  |  | 4. pompa de circulatie WILLO sau GRUNDFOS | [9 empty] | RANDAMENT RIDICAT
|  |  |  | 5. valva de siguranta 2,5 bar, 1/2" | [9 empty] | INTRETINERE USOARA
6. vas de expansiune numai modelul MR
7. incalzitor electric
Centralele MR sunt dotate toate cu pompe WILLO sau GRUNDFOS din clasa 25-4.
Centralele se pot alimenta si la curent monofazat dar cu dimensionarea corespunzatoare a instalatiei electrice de alimentare
Caracteristici |  | UM | MR 6-30 | [7 empty] | MX 37-60 |  |  |  | MK 75-90
Putere maxima |  | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 75 | 80 | 90
Comutari putere |  | nivele | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Capacitate camera de incalzire |  | litri | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 49.6 | 49.6 | 49.6
Volum vas expansiune |  | litri | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12
Alimentare electrica |  | V | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Inaltime |  | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 780 | 780 | 780 | 780 | 800 | 800 | 800
Latime |  | mm | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 500 | 500 | 500 | 500 | 790 | 790 | 790
Adancime |  | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 295 | 295 | 295 | 295 | 320 | 320 | 320
Presiune max.de lucru |  | bar | 2.5
Domeniu de reglare temperatura ag. termic |  | oC | 30 - 90
Racorduri hidraulice 6-60kW |  | inch | 1" | [11 empty] | 2"
Eficienta |  | % | 99.3
COD |  |  | 041501-150 | 041501-151 | 041501-152 | 041501-153 | 041501-154 | 041501-155 | 041501-156 | 041501-157 | 041501-200 | 041501-201 | 041501-202 | 041501-203 | 041501-216 | 041501-217 | 041501-218
PRET FARA TVA |  | EUR | 352.94 | 364.71 | 370.59 | 376.47 | 411.76 | 417.65 | 458.82 | 488.24 | 602.99 | 674.48 | 758.62 | 792.29 | 1470.27 | 1518.54 | 1591.71
VALABILE DOAR IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL
SE VOR INLOCUI CU - MRT
Preturile sunt in EURO fara TVA si se calculeaza in lei la cursul de licitatie al bancii ALPHA BANK din data facturarii

## Ecotermal MRE MXE
CENTRALE ELECTRICE - CONTROL ELECTRONIC - MRE / MXE
Produc apa calda, utilizand electricitatea, pentru sisteme de incalzire centralizata
Centralele sunt echipate cu:
1. Display pe baza de cristale lichide
2. Sistem electronic de control
3. Control si dispozitive de avertizare
4. Programator saptamanal
5. Pompa de circulatie WILLO sau GRUNDFOS
6. Valva de siguranta 2,5 bar, 1/2"
7.Vas de expansiune numai modelul MRE
AVANTAJE :
SISTEM ELECTRONIC DE CONTROL
DESIGN COMPACT
FUNCTIONARE FARA
ZGOMOT
RANDAMENT RIDICAT
INTRETINERE USOARA |  |  |  | SERIA 6 - 30 MRE | [5 empty] | SERIA 36 - 60 MXE
Caracteristici | UM | MRE 6-30 | [7 empty] | MXE 36-60
Putere maxima | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 46 | 54 | 60
Comutari putere | nivele | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24
Volum corp incalzire | dm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9
Alimentare electrica | V | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Inaltime | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
Latime | mm | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385
Adancime | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
Presiune max.de lucru | bar | 2.5 | [7 empty] | 0.25
Domeniu de reglare temperatura ag. termic | oC | 30-90
Racorduri hidraulice 6-60kW | inch | 1" | [7 empty] | 1"
Eficienta | % | 99.3
COD |  | 041501-158 | 041501-159 | 041501-160 | 041501-161 | 041501-162 | 041501-163 | 041501-164 | 041501-165
PRET FARA TVA | EUR | 459.33 | 460.37 | 462.29 | 467.92 | 493.38 | 522.91 | 595.62 | 615.217
Preturile sunt in EURO fara TVA si se calculeaza in lei la cursul de licitatie al bancii ALPHA BANK din data facturarii

## Ecotermal MRT
CENTRALE ELECTRICE - CONTROL ELECTRONIC - MRT
Sunt destinate producerii apei calde pentru sistemul centralizat de incalzire.
Au posibilitatea controlului incalzirii apei in trei trepte de putere, crescand astfel
eficienta energetica
Centrala electrica este formata din:
- corp de incalzire izolat termic
- unitate electronica de control
- pompa de circulatie Grundfos UPS/Wilo
- vas de expansiune (8l pt 6÷8 kw si 12l pt 10÷30 kw)
- manometru
- filtru de apa
- supapa de siguranta 2.5 bar/ 1/2"
- carcasa din tabla de otel vopsita electrostatic
Caracteristici | UM | MRT 6-30
Putere maxima | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30
Comutari putere | nivele | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Volum corp incalzire | dm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9
Volum vas expansiune | l | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Alimentare electrica | V | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 230/50 sau 400 | 400 | 400 | 400
Inaltime | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
Latime | mm | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385
Adancime | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
Presiune max.de lucru | bar | 2.5
Domeniu de reglare temperatura ag. termic | oC | 30-90
Racorduri hidraulice | inch | 1"
Eficienta | % | 99.3
COD |  | 041501-171 | 041501-172 | 041501-173 | 041501-174 | 041501-175 | 041501-176 | 041501-177 | 041501-178
PRET FARA TVA | EUR | 352.94 | 364.71 | 370.59 | 376.47 | 411.76 | 417.65 | 458.82 | 488.24
Preturile sunt in EURO fara TVA si se calculeaza in lei la cursul de licitatie al bancii ALPHA BANK din data facturarii